2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目

竞争性磋商文件

项目名称：2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目

采购单位：长兴县人民医院

二O二四年四月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  招标需求	- 4 -

第三章  招标须知	- 11 -

第四章  评标办法及评分标准	- 21 -

第五章  合同条款	- 21 -

第六章  投标人招标响应文件格式	-26-

# 第一章 竞争性磋商公告

经长兴县人民医院党委会讨论决定，按照政府采购程序，对2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格投标人参加本项目的招标。

一、采购项目名称：2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目

二、采购项目编号：CGZX-2024-H-12

三、采购组织类型：自行采购(非政府采购)

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目 | 1 | 年 | 14 | 包括1号楼、3号楼、6号楼、7号楼共16台电梯保险服务项目（含维保、维修、各类检测以及保险）。 |

六、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

本项目接受联合体招标：本项目接受保险公司、原厂或第三方中标服务模式。

备注：若保险公司提供保险服务，则内容涵盖保险、维修维护检测，具体维修保养检测由第三方提供，保险公司需与第三方签订服务协议。

七、竞争性磋商文件的获取

1、发售时间：2024年4月1日-4月14日，上午08：00-12：00；下午13：30-16：30，节假日除外。

2、发售地点：长兴县人民医院采购中心理办公室。

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套 0 元，售后不退。

八、获取竞争性磋商文件时应提供以下资料

- 单位介绍信；

- 营业执照副本和《特种设备安装改造维修许可证》复印件、《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件（复印件需加盖公章）；

- 获得质量管理体系、环境管理体系证书；

- 经办人身份证复印件（复印件加盖公章）；

- 本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真等联系资料一份。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章。

九、招标截止时间和地点：

投标人应于2024年4月15日11:00时前将招标响应文件密封送交到长兴县人民医院采购中心办公室，逾期送达或未密封将拒绝接收。报名时间：2024年4月2日8：00至2024年4月14日16：30分。

十、开标时间及地点：

4月15日11:00时长兴县人民医院3号楼三楼采购中心会议室，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、本项目采购有关信息刊登在：

“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/）

十二、业务咨询：

标书联系人：杨老师  电话：0572-6267836报名联系人微信：Y8009L

业务联系人：张老师  联系电话：15088340022；

宋老师  联系电话：18757235580；

投诉质疑：钱老师  联系电话：0572-6207290；                                                2024年4月1日

# 第二章  招标需求

一、需维保维修检测的电梯：

| 序号 | 电梯位置 | 电梯品牌 | 层数 | 现维保合同到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼大厅电梯1 | 日立 | 5 | 2024.6.18 |
| 2 | 1号楼大厅电梯2 | 日立 | 5 | 2024.6.18 |
| 3 | 1号楼急诊南侧电梯 | 日立 | 4 | 2024.6.18 |
| 4 | 1号楼急诊放射科西侧电梯 | 日立 | 5 | 2024.6.18 |
| 5 | 1号楼眼科旁电梯 | 日立 | 2 | 2024.6.18 |
| 6 | 3号楼磁共振东侧电梯2 | 巨人通力 | 2 | 2024.7.21 |
| 7 | 3号楼磁共振东侧电梯1 | 奥的斯 | 2 | 2024.5.4 |
| 8 | 3号楼连廊旁电梯 | 奥的斯 | 2 | 2024.5.4 |
| 9 | 6号楼大厅医用电梯1 | 奥的斯 | 10 | 2024.5.4 |
| 10 | 6号楼大厅医用电梯2 | 奥的斯 | 10 | 2024.5.4 |
| 11 | 6号楼大厅手术电梯 | 奥的斯 | 10 | 2024.5.4 |
| 12 | 6号楼大厅手术电梯旁电梯 | 奥的斯 | 10 | 2024.5.4 |
| 13 | 6号楼东消防电梯 | 奥的斯 | 9 | 2024.5.4 |
| 14 | 6号楼西消防电梯 | 奥的斯 | 10 | 2024.5.4 |
| 15 | 7号楼食堂外电梯 | 奥的斯 | 3 | 2024.5.4 |
| 16 | 7号楼食堂杂物电梯 | 沃克斯 | 2 | 2024.5.4 |

（因院内电梯维保合同到期时间不一，本次项目将所有电梯的投保日期统一为2024年5月5日-2025年5月4日，合同到期后将未履行完整的月份的保费按比例扣除。）

二、需报价折扣的电梯配件：

| 序号 | 物料名称及型号 | 品目名称 | 参考价 | 折扣价 | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源LDA50F-12,AC85-264V | 轿顶站 | 1100 |  |  |
| 2 | 电源ZWS15-12/J,AC85-265V | 增设屏 | 1380 |  |  |
| 3 | 电源 ZWS100AF-12/J 100W =>X59LX-323 | 轿顶站 | 1260 |  |  |
| 4 | 电源 LCA-30S-12或VS30B-12 | 候梯厅 | 658 |  |  |
| 5 | 接触器 SD-N50 DC125V | 控制屏 | 420 |  |  |
| 6 | 接触器 SD-N65 DC125V | 控制屏 | 530 |  |  |
| 7 | 继电器 SRD-N8,DC120 125V,4A4B,CCC | 控制屏 | 260 |  |  |
| 8 | 接触器 SRD-N8,DC48,4a4b | 紧急停层装置屏 | 210 |  |  |
| 9 | 钥匙开关 ~G02 | 层站开关 | 150 |  |  |
| 10 | 钥匙 ~-05 | 层站指示 | 12 |  |  |
| 11 | 载荷控制仪 DTZZⅢ-M1/DC±12V/前景光电 | 控制屏 | 1750 |  |  |
| 12 | 检测装置 LEM HAS 100-S 4V/100A ±300A | 控制屏 | 1380 |  |  |
| 13 | 检测装置 LEM HAS 200-S 4V/200A ±600A | 控制屏 | 1560 |  |  |
| 14 | 警铃 | 警铃及干电池 | 360 |  |  |
| 15 | 开关(可移动) | 平层感应式继电器 | 290 |  |  |
| 16 | 安全操纵盒 | 平层感应式继电器 | 350 |  |  |
| 17 | 电子报知器 | 轿内报知器 | 210 |  |  |
| 18 | 电梯井道照明开关盒 | 底坑开关 | 220 |  |  |
| 19 | 消防员开关 | 消防开关 | 260 |  |  |
| 20 | 接插件 FX2B-60PA-1.27R | 控制屏 | 8 |  |  |
| 21 | 模块 PT150S16/DF150AA160 | 控制屏 | 4580 |  |  |
| 22 | 模块 PT200S16/DF200AA160 | 控制屏 | 5200 |  |  |
| 23 | 电源LDA30F-12AC85-264V | 层站指示 | 480 |  |  |
| 24 | 电源 LAMBDA ZWS10-5/J AC85~265V 5V2.0A | 增设屏 | 530 |  |  |
| 25 | 底坑开关 | 底坑开关 | 210 |  |  |
| 26 | 模块 7MBP75VDA120-50 富士 75A | 控制屏 | 2760 |  |  |
| 27 | 模块 7MBP100VEA120-50 富士 100A | 控制屏 | 2850 |  |  |
| 28 | 模块 7MBP150VEA120-50 富士 150A | 控制屏 | 4380 |  |  |
| 29 | 模块 DF75AA(SanRex)或PT76S16(Inter),75A/ | 控制屏 | 2100 |  |  |
| 30 | 模块 DF100AA(SanRex)或PT10116,100A/1600V | 控制屏 | 1680 |  |  |
| 31 | 模块 DF50AA(SanRex),50A/1600V | 控制屏 | 1500 |  |  |
| 32 | 光电传感器 GLS126 NT-MV/NDS-51-N0 | 平层感应式继电器 | 590 |  |  |
| 33 | 远程电话转接器 | 通话装置 | 620 |  |  |
| 34 | 通话装置分路器 ZDH01-018-GG | 通话装置 | 470 |  |  |
| 35 | 本地通话装置 | 通话装置 | 630 |  |  |
| 36 | 轿顶通话装置 | 通话装置 | 630 |  |  |
| 37 | 轿顶/底坑通话装置 | 通话装置 | 630 |  |  |
| 38 | 电磁开关 备件 | 平层感应式继电器 | 1580 |  |  |
| 39 | 电子称量装置M1系列 Z4B03-04 | 控制屏 | 2460 |  |  |
| 40 | 平层继电器板 | 控制屏 | 1380 |  |  |
| 41 | 检修运行装置 | 控制屏 | 580 |  |  |
| 42 | 主板 | 控制屏 | 9300 |  |  |
| 43 | W板 | 控制屏 | 5800 |  |  |
| 44 | W板 | 控制屏 | 5800 |  |  |
| 45 | 驱动板 | 控制屏 | 8600 |  |  |
| 46 | 电源板 | 控制屏 | 1950 |  |  |
| 47 | 门机电脑板 | 轿顶站 | 8200 |  |  |
| 48 | 二合一光幕 MBS-S100 | 轿顶站 | 2250 |  |  |
| 49 | 二合一光幕 MBS-S200 | 轿顶站 | 2650 |  |  |
| 50 | 门机电动机EMB-80 | 轿顶站 | 3580 |  |  |
| 51 | 电梯井道减速开关S3-1370/1371 | 底坑开关 | 220 |  |  |
| 52 | 电梯井道缓冲器开关 | 底坑开关 | 160 |  |  |
| 53 | 不间断电源UPS ZUPS01-001 | 控制屏 | 2500 |  |  |
| 54 | 按钮板 | 操纵箱 | 1250 |  |  |
| 55 | 电源板 | 操纵箱 | 1450 |  |  |
| 56 | 外召板 | 操纵箱 | 1150 |  |  |
| 57 | 主机编码器TS5216N596 | 主机 | 1580 |  |  |
| 58 | 连接板 | 轿顶站 | 1780 |  |  |
| 59 | 钢丝绳8# 元/米 | 井道 | 25 |  |  |
| 60 | 钢丝绳10# 元/米 | 井道 | 28 |  |  |
| 61 | 钢丝绳6# 元/米 | 井道 | 15 |  |  |
| 62 | 曳引轮440VL | 机房 | 5600 |  |  |

▲二、服务期限：壹年。

三、付款方式及条件：合同签订后支付50%，合同到期前三个月内支付剩余50%。

四、服务量求：

- （一）维保服务条款

- 1、电梯日常维护保养费用（含零配件更换）

- 2、电梯年检费用、电梯限速器校验费用，125载重实验。

3、电梯故障的配件更换费用（含主机钢丝绳变频器等主部件，且包含工时费、运输费、材料费等），具体如下（包括但不仅限于）：

电气部分:控制柜内电器部件和电子线路板；派梯设备、平层装置；电梯主开关盒内的电器开关和与主机、控制柜的连接电线等；

机器部分:电机和曳引机相关的零部件、制动装置、传感器等；

安全设备部分:限速器、限速器轮和和安全钳等；

井道部分:随行电缆、井道电线、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢 和对重、导轨及滚轮、导靴和导靴片、缓冲器、上下极限开关、限速器 张紧轮装置、补偿轮装置、补偿链、钢丝绳或钢带等；

厅、轿门部分:轿厢和厅门按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门导靴及辅助关门装置、 自动开门机、轿门吊板、轿门触点、厅门保护装置、门安全光幕等；

其他:五方通话系统部件、润滑油和润滑脂等。

4、第三者及电梯作业人员伤亡或第三者财产损失（若投标人为保险公司、电梯维保公司联合投标）

注：全生命周期综合保险（即电梯日常维护保养、部件维修更换、检验、部分整梯置换和人身财产损失等纳入保险赔付范围的险种）期间，保障电梯正常运行，产生的所有因完成本项目服务所产生的一切费用，由投标人承担（若投标人为保险公司、电梯维保公司联合投标）

- （二）维保（保险）服务

- 1、维保（承保）前，对电梯提供承保前检测并出具报告，根据检测结果由前承包企业或投标人企业进行整改，配件费用由采购方承担，待达到承保标准后再进行承保。

- 2、维保（承保）后，需要由维保单位（保险公司）组建日常维护小组和理赔小组，确定专人进行所有电梯相关工作的对接，为院方开展监督工作提供便利。应对电梯定期不定期的进行抽检，确保隐患及时发现，并督促投标人落实整改。

- 3、为保证零配件的合理匹配及质量保证，新更换的部件应由投标人进行管控，所采购的部件必须为原厂家全新配件或采购方认可的全新配件。

- 4、被保险人在发现电梯使用异常，先报维修工人再向保险公司报案，维保公司确保在合同期内所有损坏、异常磨损、存在隐患、影响故障率的电梯零部件即时更换。（若投标人为保险公司、电梯维保公司联合投标）

- 5、采购方、保险公司、维护保养单位签订三方协议，协议中明确各方权利义务。（若投标人为保险公司、电梯维保公司联合投标）

6、具有电梯风险监管平台。

7、电梯内提供统一的电梯救援电话,困人时可快速响应联系救援，电梯故障及应急处理提供24小时应急维修服务，并承诺在接到医院紧急报修通知后，急修人员应在10分钟内到达现场。并在维修结束后，将电梯故障原因及修理结果通知医院相关负责人。

8、要求投标人派驻驻点维修人员，办公室由采购方提供，发生电梯故障等必须及时响应。

9、需配合院方进行年度安全检查，对医院提出的整改意见及时整改，以保证顺利通过电梯年检。

10、电梯更换配件必须采用电梯品牌厂家原厂产品，通用配件不限定品牌。

11、投标时投标人需列出各品牌电梯扶梯的核心配件清单、通用配件清单及大修配件清单，清单中写明各配件的型号、单价。在往后的日常维保以及维修更换时，所使用的配件的型号、单价需与清单上一致，若使用清单外的配件该单价在维保合同金中扣除。

四、商务响应表

| ▲服务期限 | 1年（从合同签订日开始计算）。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购方指定地点。 |
| 付款条件及方式 | 合同签订后支付50%，合同到期前三个月内支付剩余50%。 |
| 履约保证金和质量保证金 | 无 |
| ▲招标报价 | 1、报价应包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。 2、预算金额为一年服务最高限价，报价均不得超过该项预算金额，否则投标无效。 4、报价不得低于市场平均价或成本价，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的报价作出书面说明，投标人如不能提出合理原因并提供证明材料的，评标委员会将认定其投标文件无效。 |
| 其他 | 1、成交投标人在签订合同时，须提供项目投入人员名单及人员身份证、资格证复印件加盖公章（原件提供查看），并提供上述人员社保及缴纳证明文件，否则，采购方有权取消其成交资格。 |

▲五、投标人的资信要求

| 资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。 |
| --- | --- |

六、其他要求

1.本文件中带“▲”的条款为主要条款，投标人必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

2.文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购方机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  招标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目 |
| 2 | 采购内容：2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务 |
| 3 | 招标报价及费用：1、本项目招标应以人民币报价；2、不论招标结果如何，投标人均应自行承担所有与招标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标保证金金额：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于规定时间前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于招标截止日期1天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 采购预算：14万元。 |
| 8 | 竞争性磋商响应文件组成：招标响应文件须提供正本 1 份；副本 4 份。 |
| 9 | 招标文件接受截止时间：2024年4月15日11:00时 招标响应文件递交地点：长兴县人民医院采购中心办公室 |
| 10 | 招标时间：2024年4月15日11:00时 招标地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室 |
| 11 | 成交办法：本次招标采用综合评分法，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后3日内 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件有效期： 30 天 |
| 15 | 投标人应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。企业法人营业执照的原件单独提交，由竞争性磋商委员会在招标前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，招标响应文件按无效处理，不能参与下一步招标活动。(联合体投标各联合体方都要到场) |
| 16 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2、无论招标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招标活动中所发生的全部费用。

（二）合格投标人

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

（三）定义

1、“采购单位”系指长兴县人民医院。

2、“投标人”是指向采购单位提供竞争性磋商响应文件所叙述的合格竞标单位。

3、“▲”系指实质性要求条款，投标人必须做出实质性响应。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

投标人如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“招标须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购单位，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致投标人不成交或成交后产生不利因素的，责任由投标人自负。

三、投标人竞争性磋商响应文件的编制

（一）投标人竞争性磋商响应文件格式

1、投标人应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次投标人竞争性磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、投标人竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制投标人竞争性磋商响应文件，并保证投标人竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

5、投标人竞争性磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由投标人自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的投标人竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（二）投标人竞争性磋商响应文件的组成：（以下表式供参考，如有不符可稍作修改，但不得对实质性内容进行更改）

1、报价文件：

（1）招标函；

（2）报价组成与成本分析；

（3）报价说明及承诺；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）招标报价一览表；（单独封装，格式见附件）。

2、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（5）有效的资质证书（复印件加盖公章）；（原件备查）

（6）投标人认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（7）投标人近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（8）投标人单位情况表；

（9）商务响应表；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）投标人招标响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、投标人应按本次招标项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、投标人应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任；

（四）招标有效期

1、招标响应文件的有效期为招标截止之日后的30日历天。

2、特殊情况下，在招标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求投标人同意延长招标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其招标保证金不被没收。对于接受该要求的投标人，采购单位既不要求也不允许其修改招标响应文件，但将要求其相应延长招标有效期，有关退还和没收招标保证金的规定在招标有效期的延长期内继续有效。

（五）招标响应文件的签署及规定

1、投标人应编制一式 5份招标响应文件，其中正本 1 份，副本 4 份，每份招标响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、招标响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除投标人对错处作必要修改外，招标响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

五、招标响应文件的密封与递交

（一）招标响应文件的密封与标记

1、投标人应将招标响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A）投标人名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由投标人自行负责。

B）项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2024年4月15日11:00时之前启封”的字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标采购单位有权拒收。

2、投标人的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购方，以便对投标人资格进行审核。

3、未按上述规定提交的招标响应文件，一切后果由投标人负责。

（二）迟交的招标响应文件

采购单位将拒绝接收在招标截止日期和时间后送达的招标响应文件。

（三） 招标小组与招标原则

招标小组由招标采购单位依法组建，负责招标活动。招标小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

招标小组由5人组成，招标小组负责对招标响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人

- 确定成交投标人：

4.1 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交投标人。

4.2成交公告

采购单位书面确定的成交投标人通知后将成交结果在原发布招标公告的媒体上予以公告。

（五）授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  招标文件、招标文件的修改及补充通知（函）；

1.3  招标文件和招标时投标人作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交投标人与采购方应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  招标文件、成交投标人的招标响应文件及招标过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购方与成交投标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和成交投标人的招标响应文件签订书面合同。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院电梯保险服务项目的评标。

一、开标

1、招标采购单位在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有投标人代表在场的情况下公开开标，参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，采购单位应确认招标响应文件密封情况。

二、招标小组

招标采购单位将根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的招标小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购方的代表组成，并由招标小组推选评委负责人。

三、评标内容与方法

  - 评标方法说明：

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分，技术、商务、资信和其他分50分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按综合得分由高到低顺序排列，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术、商务、资信分+价格分

（二）	评标内容、评定办法：

（1）价格分（招标报价）评定：50分

评标委员会只对资格和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采

用低价优先法计算，即各评审因素满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价

（含扣除后的最终投标报价）为各自评审因素评标基准价，该评审因素最低报价

投标人的价格分为该项的满分50分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=总报价（评标基准价/投标报价）×50%×100

- 技术、商务、资信及其他评定

技术、商务、资信及其他分按照招标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=招标委员会所有成员评分合计数/招标委员会组成人员数

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共50分）

| 评分内容 | 分值 | 具体内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50 | 满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=总报价（评标基准价/投标报价）×50%×100 |
| 企业综合实力 | 2 | 招标响应人获得质量管理体系、环境管理体系证书每项得1分。 |
| 招标响应符合性 | 10 | 对照采购文件第二章，磋商响应人所提磋商方案是否满足或优于采购文件要求；依据技术偏离表响应情况评判，完全满足采购要求得满分，存在负偏离的，每偏离一项扣1-2分，扣完为止。 |
| 服务实施方案 | 8 | 对维保方案、技术保障、日常维护保养服务、培训、检查管理制度完善，程序规范、责任明确、具有可操作性分别打分；维保方案完整健全得2分；技术保障完整得2分；日常维护保养服务明确得2分；培训制度完整得1分；检查制度完善得1分。评委根据实际情况酌情打分。（0-8分） |
| 特殊应急服务实施方案 | 4 | 服务期间对采购方的应急召修、遇到重大故障、疑难杂症承诺最迟3天内修复的得2分；服务期间相关电梯维修配件备品充足的得2分；（0-4分） |
| 技术力量 | 6 | 有维修人员24小时驻点医院得3分；团队有完善的组织架构得1分；团队内电梯维修A证、B证持有人员数量横向比较，持有最多的得2分，次多的得1分，其余不得分。（0-6分） |
| 优惠措施 | 9 | 1、第二章招标需求第二条中需报价折扣的电梯配件折扣率打七折得5分；打八折得3分；打九折得1分，其余不得分。（0-5分） 2、以下五种配件在承包期内需维修更换时，承诺一项无需医院支付费用的得0.5分，两项得1分，以此类推。 （1）曳引机（2）控制柜（3）门机（4）变频器（5）钢丝绳（6）控制屏主板（7）控制屏驱动板（8）轿顶站门机电脑板（0-4分） |
| 自主研发能力及其他相关能力 | 5 | - 1、投标人具有自主开发的电梯风险监管平台，并已投入使用，得2分，否则不得分。（2分） - 2、投标人在项目所在地经营机构及服务团队，方便赔案处理及满足服务要求的，得4分；湖州市范围内设有经营机构及服务团队，得2分；其余不得分。（0-3分） |
| 本地化服务能力 | 2 | 投标人服务网点在湖州的得2分；浙江省其他地区、省外的得1分，不重复计分。（须提供详细的公司全称、营业执照或租房协议、地址、负责人及联系方式等）。 |
| 业绩分 | 2 | 招标响应人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的有中标此类政府采购项目：符合条件的每个合同得1分。 注：以提供的完整合同复印件为准并加盖单位公章，否则不得分。以联合体签订合同的不得分，携原件备查。 |
| 标书质量 | 2 | 1、有评分索引表且页码准确得1分，无评分索引表不得分。 2、编排合理性，目录准确度等综合比较（0-1） |

招标小组根据以上各项内容综合评审后，按综合得分由高到低排列，推荐入围投标人，而不单纯以报价高低作为推荐入围投标人的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围投标人。

# 第五章  合同条款

一、合同目的：

随着新楼的搬迁，电梯数量增加，做好电梯的人性化管理与服务，保障广大患者、家属和医务工作人员的利益，提升医院的整体形象，建立健全医院电梯的服务管理制度，提高医院电梯使用率。

二、承包要求、范围：

1、乙方具有丰富的电梯管理经验和电梯维保工作经验，以及相应的电梯维保管理资质。

2、承包范围为长兴县人民医院院内共16台电/扶梯的保险、日常维保、日常管理、定期检验、应急维修。合同期内，若因院内新建项目而新增的电梯由甲方和乙方友好协商后签订补充协议。

三、承包期限：

承包周期为1年，承包期满，根据医院考核结果，由甲方决定是否续签合同。

四、承包金额：

本项目承包价为14万元整（壹拾肆万元整），本价格含税费、维保费、定期检验费、人工费、维修材料费等费用，不包含大修明确更换的材料费。

五、付款方式：

合同签订后支付50%，合同到期前三个月内支付剩余50%，有扣款的在第二笔款项中扣除。

六、具体原则：

1、乙方只允许自行经营，不准转包，一经发现有转包，甲方有权收回，乙方自行承担损失和赔偿损失。

2、乙方必须定期对电梯进行规范化维护和保养，每次检查保养包括以下内容：

（1）电梯维修保养分半月项、季度项、半年项、年度项，都需有维护保养报告。日常维保为15天一次

（2）机房、滑轮间环境

（3）手动紧急操作装置

（4）驱动主机

（5）制动器部分检查

（6）编码器检查

（7）限速器检查

（8）层门和轿门检查

（9）紧急电动运行

（10）轿顶开关、停止装置检查

（11）导靴上油杯

（12）对重/平衡重块及压板检查

（13）井道照明、轿厢照明、应急照明检查

（14）轿厢检修开关、停止装置检查

（15）轿内报警装置、对讲系统检查

（16）轿内显示、按钮检查

（17）轿门防撞击保护装置检查

（18）轿门运行、轿门门锁电气触电检查

（19）轿厢平层准确检查

（20）层站召唤、显示检查

（21）层门地坎、自动关门装置检查

4.2.22层门门锁检查

4.2.23底坑环境、底坑停止装置检查

4.2.24轿厢状态检查

3、乙方对电梯故障及应急处理提供24小时应急维修服务，并承诺在接到甲方紧急报修通知后，急修人员应在10分钟内到达现场。并在维修结束后，将电梯故障原因及修理结果通知甲方相关负责人。

4、乙方需配合甲方进行年度安全检查，对甲方提出的整改意见及时整改，以保证顺利通过电梯年检。

5、乙方每季度对电梯的工作情况做一次全面检查统计，内容应包括故障次数、类型、处理方法及结果、润滑情况、运行质量情况等，并将结果以书面形式告知甲方相关责任人。

6、乙方每次维修前和维修后需告知甲方责任人，并保持现场清洁。

7、乙方作业期间须遵守医院的各项规章制度，对作业人员做好安全及素质教育工作。

8、乙方因违反相关法律和操作规程导致的安全事故，由乙方承担损害赔偿责任。

9、乙方不得以任何理由阻止甲方对其工作质量的监督和检查。

10、投标时乙方需列出各品牌电梯扶梯的核心配件清单以及通用配件清单，清单中写明各配件的型号、单价。在往后的日常维保以及维修更换时，所使用的配件的型号、单价需与清单上一致，若使用清单外的配件该单价在维保合同金中扣除。

4.12因甲方电梯维保合同到期时间不一，已到期的电梯维保直接由乙方负责，未到期的电梯扶梯维保由乙方与原投标人沟通，未到期的维保合同费用包含在本次招标承包金中还是甲方直接支付给原投标人，然后维保费从本次招标承包金中扣除。

4.13因甲方电梯扶梯维保合同到期时间不一，乙方各电梯扶梯维保服务时间为原电梯维保合同到期后一年。

七、考核条款：

1、发生故障，维保人员未能在规定时间内赶到现场排除故障，每次扣除500元。

2、乙方不能响应医院要求的情形：

（1）造成患者及家属投诉、造成医院不良影响的，每次扣100元。

（2）造成电梯困人5-10分钟的，每次扣300元；电梯困人10-30分钟的，每次扣500元；电梯困人30分钟以上的，每次扣1000元。

（3）因电梯故障延误危重病人抢救时间，导致死亡的，每次扣2000元。

3、乙方未按照规范和维保计划实施维保、检测，每次扣除1000元，发生3次的甲方有权解除合同。

4、乙方将本项目分包或转包，甲方有权解除合同。

5、投标人对于医院合理的整改建议或通知未在规定期限内进行整改的情形：

（1）未整改但未造成不良影响，存在安全隐患的，从提出建议当天开始计算，每天扣50元直至整改完毕。

（2）未整改且因此原因造成患者及家属投诉、轻微受伤的，从提出建议当天开始计算，每天扣100元直至整改完毕。

（3）未整改且因此原因造成患者及家属中度受伤的，从提出建议当天开始计算，每天扣200元直至整改完毕。

（4）未整改且因此原因造成患者及家属重度受伤的，从提出建议当天开始计算，每天扣500元直至整改完毕。

（5）未整改且非配件采购原因，超过20天未整改的，在原扣款条件上加倍（双倍）扣款。

6、每发生一件有关电梯的不良事件扣除500元。

八、其他约定条款：

1、承包期间，乙方的发生的一切安全责任事故由乙方负责。

2、承包期间，乙方应积极维护医院形象，不得有损害医院形象的事件发生。

3、2号楼电梯交接给医院后，双方友好协商签订补充协议。

九、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后生效，具有同样的法律效力。

（本页为签字盖章页）

甲方：长兴县人民医院（单位公章）         乙方：             （单位公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章  招标响应文件格式

（本章仅提供了部分招标文件中所需的表格格式，投标人应根据第四章“招标办法及评分标准”及第六章中“招标响应文件的组成和格式”制作完整的响应的招标响应文件）

- 一、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（，复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）投标人认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）投标人近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）投标人单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件：

1.招标声明书格式：

招标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交投标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有招标响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

2.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购方名称）的                                       项目的招标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.有效的营业执照副本

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

5.投标人认为应提交的其它资信资料（如质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书、荣誉证书等，具体参考评分标准相应评分项要求)

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

6.企业业绩格式

企业业绩

投标人全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：                            日期：    年   月  日

注：1.企业业绩是投标人近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（后附合同复印件加盖公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7.投标人单位情况表格式

投标人情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

### 8.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件及方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 招标报价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 日  期：

9.投标人需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                                         年    月    日

（三）技术文件格式：

10.服务期限及承诺（格式自拟，根据评分办法提供）

项目服务人员汇总表

采购项目：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交学历、职称、资格证书等复印件（加盖公章）。

授权代表签字：

招标响应方名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

11.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 竞争性磋商文件要求 | - 招标响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 招标需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标投标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

12.投标人需要说明的其他文件和说明

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）招标函————————

（2）报价组成与成本分析————————

（3）各类员工工资福利待遇表————————

（4）报价说明及承诺————————

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）招标报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

日期：   年   月   日

3.招标函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本招标有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本招标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               投标人代表姓名:               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

4.报价明细表格式 （表格自拟）

项目编号：                                                报价单位：人民币元

注：1.本表所列的明细是投标人根据自身、市场情况以及招标需求中的要求填写的；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与招标报价一览表中的“招标总报价”一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.报价说明及承诺（表格自拟）

7.投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8.招标报价一览表格式：

招标报价一览表（首次报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：                                                  报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度长兴县人民医院电梯综合维保服务项目 |  | 一 年 |
| 2 | 招标总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |

注: 1.招标过程中的《招标报价一览表》由投标人自行提供，格式详见附表一。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.招标费用包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。

5.此表请单独信封放入招标响应文件袋，信封封面请注明项目编号、投标人名称及“招标报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9、报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 制造商情况 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（一年） |  |  |  | 小写：￥ 元整 大写：人民币 万 仟 佰 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、此表应按项目的明细情况列项填报。在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、货物、包装、运输、装卸费和合理的利润、税款、投标人采购方员费用、驻场办公费用、医院货物暂存场地租凭费用以及应承担的其他一切费用。即运送至使用单位仓库内的包干价格。

4.表中报价内容按年报价，投标总报价为一年报价。

5.以上投标总报价应与 “投标函”中投标总报价相一致。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日