长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

竞争性磋商文件

| 项目编号： | CTZB-2024080155 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 长兴县人民医院 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二四年八月 |

目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  采购内容及需求	7

第三章  供应商须知	11

第四章  磋商原则及方法	26

第五章 合同主要条款	29

第六章　磋商响应文件格式及组成	33

重要提醒：《竞争性磋商采购文件》中部分加“▲”加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《竞争性磋商采购文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《竞争性磋商采购文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。

# 第一章  竞争性磋商采购公告

浙江省成套招标代理有限公司受长兴县人民医院的委托，现就长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目编号：CTZB-2024080155

二、采购组织类型：自行采购-委托中介

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管软镜系统 | 1 | 套 | 29.5 | 用于泌尿手术治疗，具体技术要求详见本文件“第二章 采购内容及需求” |

五、合格供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布为准；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动。

（八）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的磋商。

（九）特定资格条件：本项目不允许联合体参加磋商。

六、认购标书时需提供以下资料：

（一）法人营业执照（复印件）；

（二）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书；

（三）报名信息：拟投标产品制造商/产地、联系人、联系方式；

以上所有要求的证件和材料，须加盖公章。

七、竞争性磋商采购文件的发售：

（一）发售时间：2024年 月 日至2024年 月 日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：30，节假日除外），逾期不予受理。

（二）发售地点：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼903室

（三）获取方式：现场报名获取或电子邮件报名获取；如邮件获取，请将获取文件要求提交的文件资料及标书费汇款凭证发送至：yiliaohaocai@163.com。

八、磋商保证金：无

九、磋商响应文件截止时间和地点：

供应商应于2024年 月 日14:30时前将磋商响应文件密封送交到湖州市长兴县人民医院老门诊3F-8会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。（或作无效磋商响应文件处理）

十、磋商会议时间及地点：

本次磋商会议将:2024年 月 日14:30时在湖州市长兴县人民医院老门诊3F-8会议室举行，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表须是供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、公告发布地址：

浙江省成套招标代理有限公司湖州分公司（http://www.hzctzb.com/）

浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

十二、其他内容

（一）未以记名方式登记并获取竞争性磋商采购文件的供应商参与本项目磋商，将被拒绝；

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以于2024年 月 日16:30时前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；

（三）书面质疑受理地点：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼 903室，联系人：蒋女士，联系电话：13757295012。

十三、业务咨询：

采购人信息

采购单位：长兴县人民医院

地址：浙江省湖州市长兴县太湖中路66号

联系人：杨老师

联系电话：0572-6267836

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

地址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼

联系人：张瑶

联系电话：0572-2275850

# 第二章  采购内容及需求

- 一、总体要求

（一）技术标准、规范（不限于以下）

1.国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行，国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

2.行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3.产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4.其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

（二）基本要求

1.供应商须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。供应商应在磋商响应文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时供应商应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，供应商也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2.如磋商响应文件中未提供技术支持资料或磋商响应文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3.中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与磋商响应文件明确的技术指标一致。

4.供应商应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。

5.供应商的投标产品技术指标应具备相当于或高于采购文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6.供应商应在磋商响应文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7.工作条件：供应商提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，供应商可以通过现场踏勘进行了解。

8.环境要求：投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，供应商须在磋商响应文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由供应商承担。供应商可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9.产品本体：产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到磋商响应文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

（三）工作范围

各供应商须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：

1.完成所有产品供货；

2.履行所有规定服务；

3.产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

- 二、项目概述

本项目合同范围包括所需产品的供货、运输、安装、调试、售后服务、培训、技术支持及其他伴随的一切服务等全部内容。

供应商应根据《竞争性磋商采购文件》所提出的采购要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来磋商。

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管软镜系统 | 1 | 套 | 29.5 | 用于泌尿手术治疗 |

1、本次项目所采购的货物在使用过程中如涉及到试剂、耗材等易耗品的，在磋商响应文件的“备品、备件及专用耗材价格表”中列出价格；

2、供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供优质的原厂售后服务；

3、采购需求中加注“▲”号的条款为实质性要求条款，不满足的磋商无效；加注“★”号的条款为重要技术指标条款；

4、标项是最小磋商单位，供应商必须对标项内的所有内容发起磋商响应，如果出现缺漏项，视为“已包含在磋商总价内”。

5、供应商所提供的产品应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

- 三、技术及商务要求：

| 序号 | 磋商内容 | 磋商要求 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 电子输尿管软镜系统 |
| ▲1.1 | 设备数量 | 壹套（含二条电子镜） |
| 2． | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 视场角 | 90° |
| 2.2 | 视向角 | 视向角0° |
| 2.3 | 景深 | 2-50mm |
| ★2.4 | 插入管外径 | ≤2.5mm |
| 2.5 | 工作通道 | ≥1.2mm |
| 2.6 | 工作长度 | 软镜工作软管有效长度670mm，插入管自带刻度标识 |
| 2.7 | 色彩还原能力 | ≥4级 |
| 2.8 | 软管弯曲角度 | 向上弯曲≥270°，向下弯曲≥270°。弯曲部可二次弯曲 |
| 2.9 | 照明 | 自带LED冷光源 |
| ★2.10 | 光照度 | 照度≥2500lx |
| 2.11 | 成像技术 | 电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维 |
| 2.12 | 连接方式 | 与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接 |
| 2.13 | 手柄按键及功能 | 操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。操作手柄上按键可控制大小屏切换、拍照录像、图像冻结 |
| 2.14 | 光源 | 具备防雾功能，自带LED冷光源，无需预热，即可观察 |
| 2.15 | 内窥镜防水等级 | ≥IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 |
| 2.16 | 消毒方式 | 可耐受浸泡消毒，低温等离子或环氧乙烷灭菌 |
| 2.17 | 电子内窥镜图像处理器 |  |
| 2.18 | 图像处理器 | ≥10.1英寸，可触摸显示屏 |
| 2.19 | 工作时间 | 具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时 |
| 2.20 | 输出分辨率 | 输出信号≥1920×1080 |
| 2.21 | 存储方式 | 配备有外置存储卡，可以存储图片及视频。 |
| 2.22 | 免费升级 | 软件终身免费升级。 |
| 2.23 | 信号输出接口 | 支持连接多个监视器，图像同步显示，切换实时视频输入信号 |
| 2.24 | 图像亮度调节 | 具备 |
| 2.25 | 图像对比度调节 | 具备 |
| 2.26 | 白平衡 | 具备 |
| 2.27 | 图片、视频回放功能 | 本机上可实时回放视频及照片 |
| ★2.28 | 备用镜 | 常规提供备用镜一条 |
| ★2.29 | 左右旋转 | 向左≥120°，向右≥120° |
| 2.30 | 连接通道数量 | ≥2路信号输入接口及双镜切换物理按键，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号 |
| 2.31 | 屏幕分辨率 | 屏幕：1200×800 |
| 3. | 主要商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后15天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | 伍年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3.3 | 售后服务 | 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付清。 |

- 四、特别说明与规定（适用于所有标项）

4.1本项目共计2个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起磋商响应。供应商应当完整、明确的逐条对照磋商采购文件要求作出磋商响应，磋商响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；磋商响应前后矛盾导致磋商小组有疑问的，磋商小组认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

4.2磋商产品归属医疗器械管理的，磋商响应时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（复印件、加盖供应商电子签名或公章）。

4.3供应商所提供的产品国家有强制标准的，均应当符合强制标准要求，否则投标无效；没有强制标准的应当符合国家、行业相关技术标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.4设备的各项要求（品牌、型号、配置）应与成交供应商磋商承诺为准，不得擅自更改。供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

# 第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目 |
| 2 | 磋商报价及费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 3 | 磋商保证金 | 无。 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不组织。 |
| 5 | 样品展示 | ☑不组织。 |
| 6 | 讲解演示 | ☑不组织。 |
| 7 | 答疑会 | ☑不组织。 |
| 8 | 磋商响应文件份数 | 《磋商响应文件》一式3份，其中正本1份，副本2份 |
| 9 | 磋商响应文件装订要求 | 磋商响应文件的正本和副本密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。 |
| 10 | 磋商截止时间及地点 | 按“竞争性磋商采购公告”规定。 |
| 11 | 磋商时间及地点 | 按“竞争性磋商采购公告”规定。 |
| 12 | 磋商原则 | 详见“第四章 磋商原则及方法” |
| 13 | 成交通知书 | 成交结果公示发布同时，向成交人发出成交通知书。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 支 付 方：成交供应商 采购代理服务费金额：代理服务费按标项结算，参照发改价格【2011】534号文件收费标准的6折向中标供应商收取，即100万元以下部分按0.9%、100-500万元部分按0.66%、500-1000万元部分按0.48%、1000-5000万元部分按0.3%计，分段计算累积汇总。计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元进行结算。 缴纳时间：成交结果公布后7日内，一次性缴纳 收取账户： 开户银行：中国建设银行湖州南太湖新区支行 开户名：浙江省成套招标代理有限公司湖州分公司 银行账号：3300 1649 1350 5300 5300 缴纳形式：转账、汇票 特别说明：采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 15 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 16 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 17 | 磋商响应文件有效期 | 60天 |
| 18 | 供应商代表出席开标会议注意事项 | 供应商应派其法定代表人或法定代表人授权代表参加开标大会。 （1）法定代表人参加开标大会的同时出示： a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在磋商响应文件内的也有效）； b.个人有效身份证明原件（居民身份证或护照或驾驶证）； （2）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示： a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在磋商响应文件内的也有效）； b.供应商法人授权委托书原件； c.个人有效身份证明原件（居民身份证或护照或驾驶证）。 （3）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在磋商响应文件内的也有效； （4）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与磋商响应文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以《磋商响应文件》内的为准。 |
| 19 | 重要提醒 | （1）供应商在编制磋商响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （2）竞争性磋商采购文件成交注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的磋商无效。 |
| 20 | 解释 | 本《竞争性磋商采购文件》电子稿与纸质版本具有同等效力，如发现不一致，请供应商在规定的提疑时间前向采购组织机构提出，竞争性磋商采购文件的解释权属于采购人及采购组织机构所有。 |

## 一、总则

（一）适用范围

本竞争性磋商采购文件适用于本次长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目招标、磋商、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）定义

1.“采购人（或招标人）”系指提出本次采购的“长兴县人民医院”；

2.“使用单位”系指本次项目所采购的产品的需求单位“长兴县人民医院”，即采购合同中的“甲方”；

3.“采购代理机构（或采购组织机构）”系指受本次项目采购人委托，在委托事项范围内办理本次采购事宜的“浙江省成套招标代理有限公司”；

4.“供应商”系指在规定的时间和地点向采购人提交磋商响应文件的供应商；

5.“供应商代表”是指参加本项目磋商活动的供应商的法定代表人或法定代表人授权代表；

6.“成交供应商”系指经评审小组推荐并经采购人确认的成交单位，即采购合同中的“乙方”；

7.“项目”系指供应商按《竞争性磋商采购文件》规定向采购人提供的货物或服务或工程；

8.“书面形式”系指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

9.“个人有效身份证明”系指居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

10.“制造商”系指拥有磋商产品自主知识产权的单位；

11.“采购文件（或竞争性磋商采购文件）”系指本文件；

12.特殊符号定义与说明

（1）标注“▲”号的内容：系指本项目的“实质性要求条款”；

（2）标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”；

（3）标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

（4）标注“★”号的内容：系指本项目技术部分的“重要指标或功能要求”。

13.“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”，未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加竞争。

（四）磋商委托：供应商代表须携带法定代表人出具的授权委托书及本人有效身份证件。

（五）磋商费用：

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（竞争性磋商采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体磋商：本项目不接受联合体磋商。

（七）转包与分包：

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八)保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商采购文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

（九）语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

（十）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

（十一）偏离

磋商响应文件应完全响应竞争性磋商采购文件规定的实质性内容和条件。

（十二）其他说明：

1.竞争性磋商采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

2.磋商响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

3.乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

4.供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的磋商。

6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

7.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后由总得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审总得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照投票表决方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

8.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：无。多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

9.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织商务、技术评审或资格性审查时，属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

10.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## 二、竞争性磋商采购文件

（一）竞争性磋商采购文件构成

1.竞争性磋商公告

2.采购内容及需求

3.供应商须知

4.磋商原则及方法

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式及组成

7.本项目竞争性磋商采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）竞争性磋商采购文件的澄清

1.供应商对竞争性磋商采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面的《疑问函》传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

3.如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为竞争性磋商采购文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有获取竞争性磋商采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

4.澄清的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将顺延磋商截止时间，使之满足采购的相关规定。

5.供应商在收到补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

6. 当竞争性磋商采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）竞争性磋商采购文件的修改

1.在磋商截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善竞争性磋商采购文件。

2.补充文件作为竞争性磋商采购文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有获取竞争性磋商采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

3.修改的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将顺延磋商截止时间。

4.供应商在收到补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

5.供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

6.供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

7.对补充文件的澄清答复按“竞争性磋商采购文件的澄清”中的条款规定。

8.当竞争性磋商采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.任何口头答复均不属于竞争性磋商采购文件的组成部分。

## 三、磋商响应文件的编制

（一） 磋商响应文件

供应商必须按竞争性磋商采购文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。

（二）磋商响应文件组成

完整的磋商响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

响应文件内容组成表（供应商应按以下清单提供相关资料，并编制响应文件目录），可合并装订为一册。

| 序号 | 响应文件组成内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容 |  |  |
| 1 | 供应商符合本项目资格要求的承诺函，格式见第六章 | 有 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 | 有 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |
| 1 | 供应商自评分指引表（请根据本项目评审办法逐条列明，格式自拟） | 无 |
| 2 | ▲供应商关于《响应文件》所有内容真实、有效的承诺书 | 有 |
| 3 | ▲磋商声明书 | 有 |
| 4 | ▲《法人（或单位）授权委托书》（供应商授权其单位正式职工全权代表其处理投标事项或签署相关文件时须提供，格式见第六章） | 有 |
| 5 | ▲磋商产品属于医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（提供复印件加盖供应商公章）。 特别说明： 依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版）第二十一条“医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。”的相关规定，特别规定如下： （1）供应商为医疗器械经营企业的，必须提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械经营许可证； （2）供应商为所投医疗器械的注册人，并是在其住所销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的所投医疗器械注册证； （3）供应商为所投医疗器械生产企业，并是在其生产地址销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械生产许可证。 | 有 |
| 6 | ▲磋商产品完整的医疗器械注册证 | 无 |
| 7 | 供应商基本情况说明表（后附企业简介） | 有 |
| 8 | ▲技术条款响应表 | 有 |
| 9 | ▲商务条款偏离表 | 有 |
| 10 | 磋商产品详细配置清单（不得标注本次投标报价） | 有 |
| 11 | 磋商产品的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件 | 无 |
| 12 | 供应商建议的安装、调试、验收方法或方案 | 无 |
| 13 | 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 | 无 |
| 14 | 随机耗材配备情况及其他优惠内容承诺 | 有 |
| 15 | 磋商产品详细技术说明资料（技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等）（格式自拟，加盖供应商公章） | 无 |
| 16 | 磋商产品（同品牌、同型号）市场使用情况说明/业绩 | 有 |
| 17 | 权威认证和荣誉证书 | 无 |
| 18 | 医疗设备售后服务承诺 | 有 |
| 19 | 信用承诺书 | 有 |
| 20 | 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有） | 有 |
| 21 | 其他与商务技术有关的资料或说明（如有） | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |
| 1 | ▲初次报价一览表 | 有 |
| 2 | ▲报价明细表 | 有 |
| 3 | 供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） | 无 |
| 备注说明 |  |  |
| （1）上述内容本采购文件第六章中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件第六章未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。 （4）以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。 |  |  |

（三）磋商响应文件的编制

1.磋商响应文件应按照本章“（二）磋商响应文件组成”中规定的顺序及采用“磋商响应文件格式”中提供的格式进行编制。

2.磋商响应文件应当对竞争性磋商采购文件规定的内容进行明确，对竞争性磋商采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.磋商响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.磋商响应文件（正本、副本）须每页加盖单位公章，本文件“磋商响应文件格式”中提供格式的，按格式签署、盖章。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由磋商响应文件签署人签字（或盖章）确认。

5.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（四）磋商报价

▲1.本次磋商报价为含税人民币价。

2.磋商报价应按竞争性磋商采购文件中相关附表格式填写。

3.磋商报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）磋商响应文件的有效期

1．自磋商截止日起60天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

4．成交人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）磋商保证金：无

（七）磋商响应文件的份数、密封及包装

1.磋商响应文件份数：《磋商响应文件》正本1份，副本2份。分别装订成书，不允许以活页夹形式装订磋商响应文件。封面格式可参照“磋商响应文件格式”。

2.磋商响应文件密封及包装：要求见“供应商须知前附表”（可参照“磋商响应文件格式”）。封口处应有盖单位公章或磋商授权代表签字（或盖章）。

（八）磋商响应文件的递交、修改和撤回

1.供应商应在《竞争性磋商采购文件》要求提交《磋商响应文件》的截止时间前，将磋商响应文件密封送达递交地点。

2.采购人或采购代理机构凭“磋商响应文件递交单（格式见附件）”接收磋商响应文件：采购人或采购代理机构检查磋商响应文件包装、密封、标识情况，符合竞争性磋商采购文件要求的，再核对递交单与磋商响应文件递交情况，无误后填写递交时间并填写签收回执签署单，接收完毕。任何单位和个人不得在开标前开启磋商响应文件。

3．供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商采购文件的要求签署、盖章和密封。

（九）备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，磋商响应文件将被判定为无效标。

（十）到磋商响应文件截止时间止，若递交《响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）不再进行开标，将本项目作废标处理，重新组织采购；

（2）采用其他采购方式组织采购。

## 四、磋商及合同签订

（一）磋商小组

1.代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守相关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选供应商。

3.磋商期间，供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

（二）磋商和评审

1.采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点进行竞争性磋商，并邀请所有供应商代表准时参加。

2.供应商代表为法定代表人或其授权代表，供应商代表应出席开标会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且随身携带有效身份证原件（或采购人认可的其他身份证明原件）。3.授权代表应为供应商在职职工，提供（随身携带或在磋商响应文件中提供）法定代表人授权开标委托书和授权代表的社保缴纳证明【由社保机构在采购活动期间（竞争性磋商采购公告发布日至磋商截止日）出具】。

4. 核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到。

5.接受磋商响应文件：现场工作人员与供应商授权代表签署《磋商响应文件递交单》（见磋商响应文件格式），清点磋商响应文件份数，接收磋商响应文件。

6.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

7.对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实。

8.提请供应商代表或公证人员查验磋商响应文件密封情况。

9.按供应商提交磋商响应文件的先后顺序当众拆封、清点磋商响应文件（包括正本、副本）数量，由现场工作人员护送至指定的评审地点。

10.采购人将依法对供应商的资格进行审查。

11.资格审查结束后，主持人将宣告资格审查不通过的供应商名称及理由。并将符合竞争性磋商采购文件资格要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

12.磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

13.评审过程中供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

▲14.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

- 磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对供应商的磋商最多不超过3轮。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.在磋商过程中，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

18.在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

19.磋商结束后，磋商小组将要求供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

（三）宣布最终报价

宣布最终报价时邀请所有供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

▲（四）在磋商响应文件的评审过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效标处理：

1.供应商不符合磋商资格条件的；

2.响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.获取文件的供应商与参加磋商的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

4.响应文件未有效授权，未提供或提供无效的法定代表人资格证明书；

5.响应文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

6.响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

7.未实质性响应竞争性磋商文件中带“▲”条款要求的响应文件；

8.不符合磋商范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

9.响应文件附有采购人不能接受的条款；

10.存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

11.供应商最终报价超过本项目预算或最高限价的；

12.不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

（五）确定采购结果

- 本次采购由采购人委托磋商小组确定成交人。

- 磋商小组依据法律、法规及竞争性磋商文件有关规定在有效标中按供应商的综合得分（即技术、资信及商务分与磋商报价分之和）高低进行排序，得分前二名的供应商推荐为第一和第二成交候选人（得分相同最终报价低的排序第一；得分且最终报价相同的，由磋商小组成员抽签决定排序）。确定排名第一的成交候选人为成交人。

- 在采购人确认采购结果后，采购代理机构将成交结果发布在磋商公告的网站上进行公告。采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的磋商人不作落标原因解释。

- 如排名第一的成交候选人放弃成交；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的成交候选人为成交人。

（六）成交通知书

采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

（七）合同授予及履行

1.采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照《竞争性磋商采购文件》和成交人《磋商响应文件》的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对《竞争性磋商采购文件》确定的事项和成交人《磋商响应文件》作实质性修改。

2.《竞争性磋商采购文件》及补充文件、成交人的《磋商响应文件》及磋商修改文件、评标过程中有关澄清文件、最终报价单、成交通知书等均作为合同附件。

3.拒签合同的责任

成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商保证金并取消成交资格；给采购人及使用单位造成损失的应按照相关规定进行赔偿。采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。成交通知书签发后，成交供应商因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，仍须支付采购代理服务费。

（八）招标代理服务费

本次招标代理服务费按“磋商人须知前附表”规定收取。

（九）评审中合格供应商不足法定数量的处理

在评审过程中，有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）本项目作废标处理，重新组织采购；

（2）采用其他采购方式组织采购。

# 第四章  磋商原则及方法

本次评审及磋商采用综合评估法。开标后，磋商小组将根据下列方法对供应商所提交的磋商响应文件进行评审。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审及磋商工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审及磋商全过程由有关部门指导监督。

三、评审内容及标准

（一）价格分（30分）

1、磋商价格的合理性：分析磋商价格是否合理，磋商价格范围是否完整，有否重大错漏项。

重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效磋商。

2、报价分计算方法：满足《竞争性磋商采购文件》要求的最低评标价为评标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：

磋商报价得分=（评标基准价／供应商最终报价）×30%×100

（二）商务技术分（70分）

1、商务技术分评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （52分） | 35分 | 技术需求响应符合性（35分） 技术需求全部满足采购文件要求的得35分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，磋商无效；打“★”号的重要参数响应低于技术需求（负偏离）的，每项扣5分；一般技术需求响应不满足采购文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得35分，最低得0分。技术需求响应负偏离达10项（含）以上的，投标无效。 |
|  | 2分 | 根据设备配套的合理性、功能的实现性、设备的总体质量性能进行打分（0-2分）：配套合理、功能齐全、技术性能先进、充分满足采购需求且优化的，最高得2分（评分范围：2分，1分，0.5分，0分） |
|  | 3分 | 技术服务、技术培训（3分） - 操作应用培训（0-1分）：供应商负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案完整、考虑充分、安排有效的最高得1分（评分范围：1分，0.5分，0分） - 维修保养培训（0-2分）：供应商负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效，最高得2分（评分范围：2分，1分，0分） |
|  | 5分 | 供货安装调试、验收的方案和措施（5分） （1）供货安装调试方案（0-3分）：包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案完整、考虑充分、措施有效的最高得3分（评分范围：3分，2，1，0）。 （2）验收方案（0-2分）：提供验收方案及应急措施，方案考虑充分、措施科学有效的最高得3分（评分范围：2，1，0） |
|  | 7分 | 优惠条件（7分） （1）响应文件提供的配置内容是否有超出采购文件要求的优惠条件，如额外增加的配件，备品备件，耗材等的，最高得2分（评分范围：2分，1分，0分），无优惠不得分。 （2）根据供应商承诺的质保期后的售后服务情况、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审，最高得2分（评分范围：2分，1分，0分），无优惠不得分。 （3）质保期后的维修价格（整机保修、单次维修、人工费等）是否优惠，最高得1分（评分范围：1分，0.5分，0分），无优惠不得分。 （4）质保期后单条镜子保修小于2万的得2分，超过的不得分。 |
| 商务、资信及其他分 （18分） | 2分 | 权威认证（2分） 磋商产品的制造商通过ISO9001、14000、13485等体系认证并获得相关证书的，根据响应文件提供的相关有效证书复印件，每项得0.5分。本项最高得2分。 |
|  | 3分 | 成功案例（3分） 磋商产品（同型号）近三年（2021年8月1日起至本项目截标时间止）的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 |
|  | 3分 | 质保期（3分） 质保期满足采购文件要求的，得1分；不满足采购文件要求的不得分。质保期优于采购文件规定的，质保期每增加半年得0.5分，不足半年不加分，本项最高得3分。 |
|  | 2分 | 其他商务内容响应情况（2分） 其他商务内容（如供货期限、使用培训、质量控制等）全部满足采购文件要求的得2分，不满足采购文件要求的每一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 6分 | 售后服务方案及备品配件优惠幅度（6分） （1）由设备制造商提供质保期内售后服务保障的，得2分，由供应商提供质保期内售后服务保障的，得1分，未提供售后服务保障的不得分。 （2）根据响应文件中提供的售后服务响应情况，售后服务响应速度快慢、售后服务内容、售后服务人员的能力等综合评分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0分），不提供不得分。 （3）根据售后服务便捷程度（提供售后服务机构营业执照等证明材料）、备品备件储备是否充足等内容评审打分，最高得2分（评分范围：2分，1分，0分），不提供不得分。 |
|  | 2分 | 政府采购政策（2分） （1）磋商产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）磋商产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |

（四）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

# 合同主要条款

（本合同版本供参考）

合同编号：

甲方（需方）：长兴县人民医院

乙方（供方）：

按《中华人民共和国民法典》要求及浙江省成套招标代理有限公司关于长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目（项目编号：CTZB-2024080155）公开招标的结果，经双方确认，订立本合同，乙方的投标文件与承诺书（澄清函）作为合同的组成部分。

一、设备名称、数量、货款

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌 | 注册证号 | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

医疗设备配置清单（见附件1）

上述价款包括运费、装卸费、包装费、保险费、保管费、税款以及报关费等在内的所有价款，除此之外甲方不再对乙方承担任何支付义务。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动，但本合同另有约定的除外。

二、交货时间、地点及运输费用

1、交货时间：         。除甲方提出延期交货要求外，由于乙方原因导致延期交货的按逾期交货处理。

2、交货地点：长兴县人民医院。

3、运输费用：乙方负责。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证其所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的设备全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、设备的安装、培训及验收

1、安装：安装前，乙方将相关资料递交甲方，经双方确认后，乙方派员免费安装和调试，正常运行后签署乙方提供的安装报告。

2、培训（使用、维修）：培训前，乙方将相关培训资料（方案、PPT等）递交甲方，经双方确认后，乙方派专业人员对甲方进行设备使用与维修的现场培训，并提供软件、维修密码和使用及维修手册等技术资料（见配置清单）。异地培训按方案后续执行。

3、验收：乙方设备安装、现场培训完毕提供完整资料后，一月内由甲乙双方共同对设备进行验收。验收合格后，签署甲方提供的验收报告并确定设备质保日期，填写《医疗设备质保登记表》（模板由甲方提供）。

验收依据：1）制造商的技术参数（说明书等）

2）合同和标书文件

3）国家相关技术标准

以上所有费用（包括邀请第三方参与验收），以及进口法检设备的商检费用，均由乙方承担。

八、售后服务

1、设备保修期及开机率：

合同设备（若无申明，保修范围视为所提供的所有货物和耗品）的保修期为     年；保修期内年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

2、维修条款：

（1）接到甲方报修后，乙方在     小时内到达医院，否则提供备用机或补偿损失；

（2）制造商在设备停产后八年内，保证维修零配件供应，价格见《医疗设备质保登记表》或不高于同类设备；

（3）提供所有维护耗品清单及供应价（见附件2，若乙方永久免费提供，则无需提供）；

（4）保修期结束后，乙方或厂方接到报修后5天未能修复设备的，乙方提供备用机或赔偿损失；

（5）保修期结束后，乙方（含厂方）提供维修服务，单次维修人工费不超过      元，年全保费不超过        元。

3、安全质控：

（1）乙方提供一年不少于        次的设备预防性维护，并提供相关报告；

（2）设备每次维修后，乙方提供相关维修记录（含双方签字的工单）；

（3）设备验收前，乙方提供双方确认的质量控制方案，设备出保前一个月内，乙方须提供设备质控检测移交报告（高风险、计量或单价三十万元及以上设备）。

九、付款方式：                     。

十、违约责任：

1. 乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如因地震、洪水、台风等不可抗力因素造成的逾期交货，由甲乙双方协商解决。

2. 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同。

十一、本合同不尽事宜双方协商解决，如不能协商解决的，应在甲方所在地的法院诉讼解决。

十二、非乙方履行的服务，乙方须告知服务单位信息。

十三、本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，招标机构一份，自双方签定之日起生效。

十四、其他约定事项：    。

| 甲方（签章）：长兴县人民医院 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 乙方（签章）： 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |
| 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 | 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 |

附件1

医 疗 设 备 配 置 清 单

合同编号：

| 设备 |  | 型号 |  | 注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机及主要部件（附件）名称 | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 资料（包括软件）名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 中文操作手册（进口设备含英文） |  |  |  |  |
| 2 | 维修手册 |  |  |  |  |
| 3 | 合格证、装箱单、报关单（进口设备） |  |  |  |  |
| 4 | 商检报告（进口法检设备） |  |  |  |  |
| 5 | 维修用软硬件密钥（若不提供，则承担永久免费人工服务） |  |  |  |  |

注：电脑等配件无需填写注册证号，设备到货安装时，工作站因停产等原因无法提供投标型号的，可提供同品牌且配置和价格不低于投标型号的工作站

甲方（盖章）：                                         乙方（盖章）：

附件2

维护耗品一览表

合同编号：

| 序号 | 耗品名称 | 适用机型 | 供应单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

备注：若无维护耗品，无需填写。

乙方（盖章）：

# 磋商响应文件格式及组成

## 一、磋商响应文件外层包装及磋商响应文件封面格式

1.磋商响应文件外层包装：(可选用)

竞争性磋商响应文件

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

采购单位：长兴县人民医院

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日   时分之前不得启封

年    月   日

2.磋商响应文件封面：

正本/或副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

采购单位：长兴县人民医院

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

## 二、相关附件、附表

### 2.1 供应商符合本项目资格要求的承诺函

供应商符合本项目资格要求的承诺函

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目（项目编号：CTZB-2024080155）的采购活动，符合本项目资格要求，承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 2.2 企业法人营业执照

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 2.3 关于磋商响应文件所有内容真实有效的声明书

关于磋商响应文件所有内容真实、有效的声明书

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司参加长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目（项目编号： CTZB-2024080155）的磋商采购活动中所提交的磋商响应文件（包括商务技术文件和报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假投标、资料造假、重大负面问题隐瞒的行为。如有违反，愿承担包括“提供虚假材料”之内的一切责任。

特此声明！

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 2.4 磋商声明书

磋商声明书

致：长兴县人民医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本磋商有效期自开标日起60日。

2.我方已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于竞争性磋商采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商采购文件的各项规定和要求，对竞争性磋商采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

5.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商采购文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

8.我方此次向贵方提供的产品信息为：

制造商：        品牌：         型号：

9.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：                          电话：

传真：             供应商代表姓名：                职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字：

供应商公章：                      年    月    日

### 2.5 法定代表人授权委托书（非法定代表人参加投标活动时须提供）

法定代表人授权委托书

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名、身份证号码）以我方的名义参加 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目（项目编号： CTZB-2024080155）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：__________________________________________

日期：______年______月______日

后附证明材料（证明材料不齐全的，视为无效授权）：

1、被授权人（授权代表）身份证复印件（正反面均须提供）；

2、被授权人（授权代表）距离投标截止日最近一期个人社保缴纳证明。

3.法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证明即可。

2.6 法定代表人资格证明书（法定代表人参加采购活动时提供）

法定代表人资格证明书

供应商名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称：                （盖单位公章）

日期：     年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 2.7  供应商基本情况说明

供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）供应商全称：__________________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：_______________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：_______________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_____________________________________________________

（7）实收资本：________________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：______________________________________________________________

2）流动资产：______________________________________________________________

3）长期负债：______________________________________________________________

4）流动负债：______________________________________________________________

5）净    值：______________________________________________________________

6）主要负责人姓名：_______________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_______________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ________________________

_________________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：___________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

供应商全称（盖章）：___________________________________________

日期：______年______月______日

#### 2.8 有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

证明材料：食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（提供复印件，加盖供应商公章）。 特别说明： 依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版）第二十一条“医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。”的相关规定，特别规定如下： （1）供应商为医疗器械经营企业的，必须提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械经营许可证； （2）供应商为所投医疗器械的注册人，并是在其住所销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的所投医疗器械注册证； （3）供应商为所投医疗器械生产企业，并是在其生产地址销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械生产许可证。

#### 2.9投标产品（同品牌、同型号）市场使用情况说明

投标产品（同型号）市场使用情况说明表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

| 序号 | 用户单位 | 产品品牌 | 产品型号 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

填表说明：

1、此表不提供，可视为无业绩。

2、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3、表后附完整的合同复印件等相关证明材料（能够清晰体现采购内容、合同金额、签订日期等）。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

#### 2.10 技术条款响应表

#### 技术条款响应表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号： CTZB-2024080155

| 序号 | 磋商内容 | 磋商要求 | 供应商响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、本表所填内容应与本文件“第二章  采购内容及需求”——“三、技术及商务要求”表中的技术要求一一对应，如缺项，视为该项条款负偏离；

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

#### 2.11 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号： CTZB-2024080155

| 序 号 | 磋商内容 | 磋商要求 | 供应商响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、本表所填内容与本文件“第二章  采购内容及需求”——“三、技术及商务要求”中的商务条款一一对应，如缺项，视为该项条款负偏离，加注“▲”号的条款为实质性要求条款，不满足的磋商无效。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 2.12 产品详细配置清单

产品详细配置清单

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 产地 | 注册证或备案凭证号（如有） | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品详细配置清单中的品牌、型号、注册证（如有）请与实物、注册证中内容一一对应。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 2.13磋商产品配套原厂专用耗材、质保期外质保服务、易损件等价格说明材料

磋商产品配套原厂专用耗材、质保期外质保服务、易损件等价格说明材料

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

（提供相关证明材料，加盖供应商公章）

供应商全称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2.14选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号：CTZB-2024080155

| 序号 | 优惠项目 | 适用机型 | 优惠后价格 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |
| 8 |  |  |  | % |

注：优惠率=（原价-优惠后价格）/原价

- 配品、配件、易耗品等优惠率计算：原价等于投标报价中该产品的对应报价。

供应商全称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

#### 2.15信用承诺书

信用承诺书

（供应商）现参加长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目磋商采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

2.16医疗设备售后服务承诺

医疗设备售后服务承诺

长兴县人民医院：

就贵院（标项名称）项目（招标编号：CTZB-2024080155）的售后服务，我方做出以下承诺（承诺自项目中标通知发出之日起生效）：

- 投标设备（除消耗品外的所有部件）的保修期为    年，起始日期以院方验收合格开始。

- 设备保修期内，确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

- 如本设备属于计量类、急救生命支持类、高风险类或有输出指标的治疗设备，须提供本设备安全使用及质量控制管理要求及实施计划。

- 保修期内，年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

- 保修期内，每年应提供不少于    次的预防性维护保养，费用由我方承担。

- 设备保修期内，设备发生故障或性能无法达到要求，免费更换全新的设备配件，配件费用和人工服务费用由我方承担。

- 7*24小时报修电话为：           ，在接到设备报修后，我方承诺在 24 小时内到达医院进行维修。

- 每次完成设备维修或保养后，须提供设备维修或保养的详细工作报告单。

- 保修期结束后，我方承诺为设备的整个使用周期提供保障，单次维修人工费不超过         元，年全保费不超过       元。

- 设备的维修配件和耗品至少承诺供应至少八年以上，提供单价为1000元及以上的维修配件、耗品清单（未列入清单的，则视为1000元以下）。

| 序号 | 备件号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 更换后配件的保修期为    个月（不低于6个月）。更换配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，更换配件的保修期自更换验收之日起重新计算。

- 保修期结束后，维修产生的所有费用在设备正常运行后支付。

- 提供设备所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试和维护服务。

- 本售后服务承诺书须由供应商或制造商或授权售后服务商（需提供原厂维修授权证明）逐条响应承诺，并由供应商或制造商或授权售后服务商分别加盖公章。

供应商：

（签字盖章）

制造商或授权售后服务商：

（签字盖章）

### 2.17关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号： CTZB-2024080155

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效）

供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

2.18 磋商响应文件递交单

磋商响应文件递交单

| 供应商填写部分 | 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目 |  |  |
|  | 标 项 |  | 送达时间 | 时 分 |
|  | 件（封包）数 |  | 响应文件包装、密封情况 | □符合采购文件要求 |
|  | 供应商授权代表 （签名） |  | 手 机 号 码 |  |

注：1、此联上部由供应商代表填写好后，与响应文件一起交采购人代表；

2、采购人代表检查响应文件包装、密封、标识情况，认为符合采购文件要求，再核对本递交单与响应文件递交情况，无误后填写递交时间并填写签收回执；

-------------骑----------------------缝----------------------线-----------------

磋商响应文件签收回执

| 采购人填写部分 | 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目 |  |  |
|  | 标 项 |  | 送达时间 | 时 分 |
|  | 件（封包）数 |  | 响应文件包装、密封情况 | □符合采购文件要求 |
|  | 采购组织机构 代表（签名） |  | 备 注 |  |

2.19  初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号： CTZB-2024080155

| 项目名称 | 长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目 |
| --- | --- |
| 采购数量 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 注册证号（如有） |  |
| 供货期限 | 合同签订后（ ）天内。 |
| 磋商报价 | ¥： 元 大写金额： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、磋商报价不得高于本项目预算金额或最高限价。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

2.20  初次报价明细表格式（适用于货物类项目）：

初次报价明细表

项目名称：长兴县人民医院电子输尿管软镜系统采购项目

项目编号： CTZB-2024080155

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 磋商初次报价总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“磋商初次报价总价”应与“初次报价一览表”中的磋商报价一致。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日